## Sheet1
附件2：广东省人民医院检验科罗氏全自动生化免疫分析仪清单
仪器 型号 | 模块数量 | 机身号 | 名称 | 所在位置 | 安装时间
COBAS P671+COBAS P612 | 2 | P671:63050618 P612: 67011818 | 全自动样品处理系统 | 24楼线上 | 2018-10-23
COBAS P612 | 3 | 1:4693148 | 全自动样品处理系统 | 其中1和2在24楼线下；编号3在3楼 | 1.2017-12-21
|  | 2:4693548 |  |  | 2.2018-12-21
|  | 3:4693248 |  |  | 3.2017-12-14
COBAS P701 | 1 | 7106 | 样本处理系统 | 24楼线上 | 2018-09-06
COBAS C702/C702/E602/E602 | 4 | CORE:16X9-03,ISE:16K3-07,C1:17M8-01,C2:17P0-06,E1:17Y6-19,E2:17Y6-20 | 全自动生化免疫分析仪 | 24楼线上 | 2018-09-06
COBAS C702/C702/E602/E602 | 4 | CORE:17H2-08,ISE:17U9-10,C1:17U2-09,C2:17U4-06,E1:17Y9-17,E2:17Y9-18 | 全自动生化免疫分析仪 | 3楼 | 2018-06-22
COBAS C702/C702/E602/E602 | 4 | CORE:17F9-01,ISE:17U2-09,C1:17S9-02,C2:17S9-05,E1:17Y8-15,E2:17Y8-16 | 全自动生化免疫分析仪 | 3楼 | 2018-06-22
COBAS E602/E602 | 2 | CORE:18V8-01,E1:1818-16,E2:1818-17 | 全自动生化免疫分析仪 | 24楼线下 | 2018-12-17
COBAS E602/E602/E602 | 3 | CORE:17E8-01,E1:17Y6-04,E2:17Y6-05,E3:17Y6-06 | 全自动生化免疫分析仪 | 24楼线上 | 2018-09-06
COBAS E602/E602/E602/E602 | 4 | CORE:17E2-02,E1:17Y3-12,E2:17Y3-13,E3:17Y6-14,E4:17Y3-15 | 全自动生化免疫分析仪 | 24楼线上 | 2018-02-11
BACTEC FX400 | 2 | 1:FT2088/FB3250 | 全自动细菌培养系统 | 24楼微生物室 | 2017-05-22
2:FT5748/FB3252
SP-10 | 1 | 24225 | 全自动推片染色机 | 24楼血球流水线上 | 2018-01-08
SP-10 | 1 | 23411 | 全自动推片染色机 | 3楼血球流水线上 | 2018-01-04
TS-10 | 1 | 11222 | 样本管理系统 | 24楼血球流水线上 | 2018-01-08
XN-1000 | 4 | 27019/27014/27487/27015 | 全自动模块式血液体液分析仪 | 3楼血球流水线上 | 2018-01-04
XN-1000 | 2 | 26842/26840 | 全自动模块式血液体液分析仪 | 24楼血球流水线上 | 2018-01-08
HLC-723G8 | 2 | 70025501/70025702 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 24楼血球流水线上 | 2018-01-08
DI-60 | 1 | 60630 | 全自动细胞形态学分析仪 | 3楼血球流水线上 | 2018-01-04
DI-60 | 2 | 60566/60629 | 全自动细胞形态学分析仪 | 24楼血球流水线上 | 2018-01-08