广东省人民医院全院重症监护临床信息系统升级改造项目需求书

- 项目名称

项目名称：广东省人民医院全院重症监护临床信息系统升级改造项目需求书

- 方案建设内容

方案建设内容如下如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 智能床位管理 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 患者入科管理 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 床旁设备管理 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 患者病情概览 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 流转记录管理 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 手术记录管理 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 医嘱执行管理 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 观察项管理 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 出入量管理 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 护理病情记录 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 管路管理 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 集束化护理计划闭环管理 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 评分系统 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 护理交接班管理 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 医生交班管理 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 特护单定制 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 临床报表中心 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 患者病情可视化分析 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 可视化诊疗时间轴 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 可视化治疗目标管理 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 患者出科管理 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 科室病案查询 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 科研综合查询 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 科室日常统计 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 临床质控统计（质控） | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 国家质控统计 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 待办管理 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 临床消息中心 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 夜班工作模式 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 用户权限管理 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 多屏工作站 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 设备集成 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 信息系统集成 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 临床知识库 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 医学计算器 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 移动查房 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 诊疗辅助系统 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 电子病历改造内容 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 原有系统升级改造 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 重症数据采集处理平台 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 重症专病库平台 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 重症大数据检索平台 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 负压隔离病房会诊会议系统 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 负压隔离病房会诊会议配备视频云服务平台 | 详见3.1.1 | 1 |
|  | 移动护理车 | 详见3.1.2 | 93台 |
|  | 笔记本电脑 | 详见3.1.2 | 17台 |
|  | PDA | 详见3.1.2 | 97台 |
|  | 特护单打印机 | 详见3.1.2 | 8台 |
|  | 条码打印机 | 详见3.1.2 | 8台 |
|  | 交接班大屏 | 详见3.1.2 | 7台 |
|  | 服务器 | 详见3.1.2 | 4台 |

- 详细配置参数

3.1.1、模块1

| 序号 | 功能模块 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
|  | 智能床位管理 | （1）用床头卡或列表形式直观显示所有患者的基本信息和危重情况，为医护人员临床工作提供基本资料； （2）以柱状图方式显示当前在科患者的主要评分、危重程度、呼吸支持情况进行统计，并能实现图形与床卡的动态关联； （3）提供患者标签管理，根据标签快速筛选患者，如：新入科病人、发现危急值、使用呼吸机、使用高危导管等 |
|  | 患者入科管理 | （1）为手术患者或其他科室危重症患者提供床位预约功能，医护可以根据预约信息针对性的准备床位。 （2）同步HIS中的待入科患者列表，包括患者基本信息、来源科室、诊断等，方便护士进行入科操作。 （3）提供对在床患者操作转床，自动将之前的数据带入，保证患者数据的连贯性 |
|  | 床旁设备管理 | （1）支持对科室床旁设备进行分类管理，对设备信息进行登记，包括厂商、型号、采购日期等。 （2）可以记录设备的使用情况，如使用状态、使用时长等。 |
|  | 患者病情概览 | （1）动态显示主要生命体征趋势，支持单指标或多指标对比查看，趋势图支持导出。 （2）动态显示最近一段时间的出入量变化趋势，对总出量、总入量及平衡量进行汇总计算。 （3）能够显示患者最近一段时间的医嘱用药、血液分析、酸碱平衡、影像报告、病原学检查等情况。 |
|  | 流转记录管理 | （1）提供对患者流转过程的记录，包括入院、手术、入科、转床等。 （2）支持对流转过程数据进行修正； （3）能够对患者进行快速转床或出科操作。 |
|  | 手术记录管理 | （1）自动同步患者手术信息，包括手术的名称、规模、起止时间等； （2）支持手工维护手术记录。 |
|  | 医嘱执行管理 | （1）自动从HIS中提取医嘱，并在医嘱执行界面显示，并自动按照长期、临时、输液、服药、治疗等进行分类，方便医护人员查看； （2）医护人员可按班次查询和执行医嘱，可通过医嘱执行状态和医嘱类型进行筛选和定位医嘱，同时可将医嘱执行情况进行记录和修改； （3）用户可查看医嘱执行情况，用醒目颜色标识新开、未执行、完成、停止等状态的医嘱，并显示具体执行情况，全程跟踪医嘱的执行情况，界面清晰，颜色醒目，分类明确。 |
|  | 观察项管理 | （1）系统集中并分类显示从设备自动采集到的观察项数据，支持快速定位到所需监测的观察项类别。 （2）支持设备数据阈值的设置，当设备采集的数据出现异常时，系统会对异常数据进行颜色标示，以提醒医护人员。 |
|  | 出入量管理 | （1）用户可配置出入量模板，其中包括出入量类型和来源，并支持模板维护，满足不同患者的情况记录； （2）支持出入量数据的录入与修正，在记录出量时，可对出量性状进行文字描述； （3）分别单独统计出量、入量和平衡量； |
|  | 护理病情记录 | （1）对于护士重复书写的出入院评估、护理措施、病情记录和交班报告等文字段落，系统提供模块化模板供用户使用，减少书写时间，规范文书格式；用户可自定义、修改、删减和保存记录模板。 （2）支持在关键词上用点选的方式快速录入护理措施等内容，减轻护士的文字书写量。 |
|  | 管路管理 | （1）提供对患者导管的集中管理，支持以甘特图的形式显示患者导管总体情况。 （2）医护人员可新增、修改、拔除导管，并记录插管时间、拔管时间、导管类型、规格、长度、引流液颜色、性质、流量、穿刺部位、皮肤情况等信息。 |
|  | 集束化护理计划闭环管理 | （1）能够根据护理诊断或临床评估基于医护人员的预设生成护理计划，并分解成床旁待办事项，跟踪护士执行情况。 （2）护理计划的下达具备完整的审核流程，通过权限设定保证计划准确、有效。 （3）系统将集束化管理思想和循证文化引入床边，提供常见的集束化护理计划知识库，并支持医护人员结合临床反馈和实际应用情况制定护理计划，也可以根据自身要求修改、新增、删除护理计划。 |
|  | 评分系统 | （1）提供多种常见的重症医学相关评分供医护人员对患者病情评估时使用，如APACHEⅡ评分、Glasgow昏迷评分、SOFA、MODS等。 （2）能动态展示患者的各项评分，并自动绘出评分结果变化趋势曲线，支持快速切换查看不同患者的评分变化趋势和评分详情。 （3）支持患者信息提取，筛选评分所需的临床数据，并且转换评分内容相应分值，极大节省时间。 |
|  | 护理交接班管理 | （1）可以自动对患者数据进行交班汇总，包括患者基本信息、诊断、生命体征、出入量、管路情况、用药及其它处置等，支持护理人员对患者进行快速交接。 （2）支持按照班次自动提取未完成医嘱以及其它待办事项，形成交班小结，指定接班护士，完成交接班流程。 |
|  | 医生交班管理 | 1）提供科室所有患者的交班统计信息，包括在科患者数、新入、转出、死亡，以及需重点关注的患者人数；能够对当前科室总体情况添加备注信息。 （2）支持自动汇总患者交班信息，包括患者基本信息、最新诊断、抗菌药使用情况、异常指标清单以及其它注意事项；交班内容支持按照临床实际情况进行定制。 |
|  | 特护单定制 | （1）全自动生成特护单，实现特护单上医嘱执行信息、生命体征数据、观察监测信息、出入量信息、护理措施记录等信息的自动采集、模板化记录。 （2）特护单格式支持根据护理部或科室要求定制，支持彩色图形或趋势图的制作，支持特护单内容缩放、打印预览与打印。 |
|  | 临床报表中心 | （1）能够根据科室要求生成各类常用报表，如入科记录单、出科记录单、护理记录单等。 （2）支持结构化数据的自动提取，如患者基本信息、生命体征等。 |
|  | 患者病情可视化分析 | （1）提供完整的患者病情全景视图，包含危重症专科电子病历的方方面面，包括：患者流转过程、诊断、生命体征、出入量、管路记录、医嘱用药、检验检查、护理措施等。 （2）提供常见生理器官和重点指标的监测模型，包括循环系统、呼吸系统、神经系统、泌尿系统、感染、血糖、血气分析，监测内容支持图形和数据表格的形式查看，支持在同一个时间轴上同步比较。 |
|  | 可视化诊疗时间轴 | （1）接口条件具备的情况下，可呈现患者在本院的既往就诊历史，包括门急诊、住院等。 （2）能够记录患者本次在ICU诊疗过程中的关键事项，如插拔管、机械通气、抢救事件等；支持根据事项类型进行筛选。 |
|  | 可视化治疗目标管理 | - 支持医护人员根据患者病情设定具体的治疗目标，如将血压、体温、心率、血糖等控制到一定的目标范围，持续监控治疗效果。 - 自动提取监控指标的基础值、目标值以及当前最新的数值，通过雷达图形式全面综合展现治疗的效果以及与目标的差距，以支持医护人员制定诊疗计划。 |
|  | 患者出科管理 | （1）能够快速汇总待出科患者的交接信息，包括患者基本信息、诊断、生命体征、出入量、管路情况、用药及其它处置、注明出科性质、出科去向等，根据需要生成出科记录单。 （2）能够对待出科患者进行病情记录的完整性检查，包括是否有未停止医嘱、未执行的拔管记录等，能够及时提醒医护人员做好患者出科准备。 |
|  | 科室病案查询 | （1）可根据病人姓名、性别、住院号、诊断、入科日期、出科日期等查询条件，查询历史病人信息。 （2）可设定病人心率、体温、血糖、呼吸频率等体征的查询范围，联合病人及时间筛选条件，对满足筛查设定条件的异常值或正常值的条目进行定位。 |
|  | 科研综合查询 | （1）能够为医护人员提供科研数据自助查询与提取平台；通过定义包括患者人口学信息、诊断、生命体征、化验指标、影像报告、临床评分、医嘱用药等在多个指标进行综合交叉检索，精确定位科研课题相关的病例样本。 （2）可将配置好的查询条件保存为快捷方式，下次通过点选方式实现快速检索；支持最多99个快捷方式的设定。 |
|  | 科室日常统计 | （1）能够对收治患者总数、来源、去向等进行统计。 （2）支持对科室不同种类药品的使用量、所占药品百分比进行统计。 |
|  | 临床常规质控统计 | （1）提供常规质控指标统计： ·ICU床位数及医护床位比； ·平均住院天； ·床位使用率； ·24小时/48小时重返数； ·24小时/48小时重返患者率； ·收治患者数及患者来源分布； ·出科性质分布，包括死亡患者数、转出患者数等； ·导尿管留置日数及留置率； ·血管内导管留置日数及留置率。 （2）支持查看单个统计指标趋势图，统计结果支持导出。 |
|  | 国家质控统计 | （1）在医院可提供数据来源的条件下，系统可涵盖卫计委要求的质控指标，包括： ·ICU患者收治率和ICU患者收治床日率； ·急性生理与慢性健康评分（APACHEⅡ）≥15分的患者收治率（入ICU24小时内）； ·ICU抗菌药物治疗前病原学送检率； ·ICU深静脉血栓（DVT）预防率； ·ICU患者预计病死率； ·ICU患者标化病死指数（Standardized Mortality Ratio）； ·ICU非计划气管插管拔管率； ·ICU气管插管拔管后48h内再插管率； ·非计划转入ICU率； ·转出ICU后48h内重返率； ·ICU呼吸机相关性肺炎（VAP）发病率； ·ICU血管内导管相关血流感染（CRBSI）发病率； ·ICU导尿管相关泌尿系感染（CAUTI）发病率。 （2）支持查看单个统计指标趋势图，统计结果支持导出。 |
|  | 待办事项管理 | （1）支持用户根据业务需要新建待办事项，包括待办提醒的时间和周期。 （2）可以针对具体病人设置待办事项，如患者文书的归档等。 （3）可以查看和查询历史待办事项列表。 |
|  | 临床消息中心 | （1）提供新病人入科、患者死亡等消息通知。 （2）对入科24小时内患者需提示医护人员进行APACHEⅡ评估。 （3）医生新开立的临时医嘱需提醒当班护士执行。 |
|  | 夜班工作模式支持 | （1）依据人体工程学方法论，支持一键切换至夜班工作模式，保护医护人员视力，提高床旁工作效率和记录准确性。 （2）支持手动或自动进入/退出夜班模式。 |
|  | 用户权限管理 | （1）根据科室医护人员职责分配不同的用户角色。 （2）支持根据角色配置对应的功能权限，方便用户集中处理所负责的工作。 |
|  | 多屏工作站 | （1）支持双屏或三屏工作站模式。 （2）支持同一个患者不同病情数据的同步展示，支持切换患者时多屏数据联动。 |
|  | 设备集成 | （1）自动采集床边监护设备的数据，服务器同步数据存储，支持根据业务需要设定采样频率。 （2）提供多种设备接口的内置支持，支持网络、串口等多种数据采集方式。 （3）支持接入主流厂商的监护设备，如Mindray，Philips，GE，Drager等。 （4）支持采集多种生命体征参数，包括：心率、呼吸、血氧、脉搏、无创血压、有创血压、体温、中心静脉平均压、潮气、心排量等。 |
|  | 信息系统集成 | （1）HIS、EMR（电子病历）集成：支持与院内HIS、EMR无缝集成。 （2）LIS集成：支持通过HL7消息、Web Service或数据库表/视图传递检验数据。 （3）PACS集成：支持与医院现有PACS系统完整集成。 |
|  | 临床知识库 | 系统提供可维护的知识库，包括可编辑的临床指南、注意事项、医学文献等，用户可以通过输入关键词进行检索，可选择相关模板进行编辑，并且可以关联相关病例资料。 - 支持用户自录入临床指南 - 支持用户自录入注意事项 - 支持用户自录入相关文章 |
|  | 医学计算器 | 提供各种医学计算公式，包括心脏病学/心脏系统、危重病人医疗、内分泌学/内分泌代谢系统、胃肠病学/胃肠道系统、血液病学/血液系统、肾脏病学/肾脏系统、传染病学、神经病学/神经系统、儿科学、妇产科学、外科学、免疫系统等多种专科和器官系统。 |
|  | 移动查房 | 安卓、苹果等系统的手机、平板电脑等可以接入服务器无线网络的智能移动终端均可作为移动工作站，通过终端的浏览器软件登录和使用本系统，从而实现移动查房的功能，具体功能如下： 1）患者列表：提供病人基本信息，如姓名、年龄、性别、病情级别、护理级别、诊断、过敏史、住院ID号、管床护士、手术、主治医生等相关信息，自动筛选新入科及出科患者； 2）病案查询：通过自定义查询条件和关键字检索，查询患者的病案资料，如诊断记录、医嘱、电子病历、检验报告、检查报告、异常体征等，并支持数据导出； 3）预警：显示预警事件，包括检验危机值、体征异常值等； 4）趋势图：自动生成生命体征趋势表和治疗目标雷达图，帮助医生综合分析患者病情； |
|  | 诊疗辅助系统 | 1)规范诊疗路径 通过清单化记录患者病情，全面覆盖症状、体征、诊断、治疗方案的决策节点，利用知识图谱和智能化提示，减少人为差错概率，且支持医院根据其所关注的特殊病种进行定制化开发，更加精准地形成众多病种的规范化诊疗路径。 2)开放知识图谱 开放权威知识图谱（梅奥诊所），支持用户自定义，倚靠持续不断的临床操作，收集诊疗流程上的薄弱知识环节，不断扩充医疗团队/医院的临床知识，补充知识后即存即用。 3)支持临床教学 保存、整理典型病例，支持病例复盘和模拟诊疗。 4)提高科研效率 全面收集患者病情信息、医护操作信息，提供友好的界面数据展示，支持快捷导出Excel文件。 5)无缝系统集成 支持与第三方系统集成，自动接入患者信息、体征、检验结果、医嘱等；可与米健领先的急诊、重症临床信息系统无缝融合。 6)跨平台区域协同 支持PC、平板、智能手机，支持区域患者管理及中央监控，支持即时通讯进行病例讨论。 |
|  | 电子病历改造内容 | 改造内容包括： （1）护理记录 （有效应用按出院患者人次比例计算） 统计近3个月护理记录达到各级别的人次数，计算各级别人次与总出院人次的比例 （2）监护数据（有效应用按监护仪估算） 统计达到各级别监护数据处理的监护仪数量，计算与在用总监护仪台数的比例 （3）电子认证与签名 （4）系统灾难恢复体系 （5）临床数据整合 （6）医疗质量控制 （7）配合医院完成电子病历评级与重症监护相关功能的升级改造 |
|  | 原有系统升级改造 | 对原有重症监护系统产生的数据进行对接 |
|  | 重症数据采集处理平台 | 通过数据采集平台，动态的感知业务系统以及医院其它临床业务系统中符合专病入库条件的病例数据集，并自动实时地抓取并对数据进行清洗、解析、离散、后结构化、重构及标准化转换等数据处理。主要功能： - 采用基于数据库日志的底层数据变更跟踪技术获取数据；基于事件消息驱动的即时数据接入。 - 确保数据接入一致、准确、可追溯；消息队列永久保存： - 采用扁平化的数据接入原则； - 支持HL7等标准接口和非标准接口； - 数据管道独立，无需集成平台辅助，不依赖于业务应用系统的数据接口，独立建立获取数据的通； - 全息实时持续获取并记录业务应用系统的完整的、连续的业务应用系统产生的生产数据，任何数据都可追溯数据从创建、更新甚至到在源业务系统被物理删除的全生命周期的详细信息； - 采用图形化智能数据管道操作及配置界面。 |
|  | 重症专病库平台 | 根据科研专家定义的单病种科研病例入库规则，动态的感知临床数据库（临床业务系统或临床数据中心）中符合入库条件的病种病例，并自动实时地抓取这些病例的所有门诊及住院临床数据（包括但不仅限于 - 患者基本资料、家庭信息、家族病史、主诉及健康摘要、手术史、预防接种史、过敏史、生育史、历史诊疗记录、历史用药记录、检查检验记录、病程记录、诊疗记录、手术麻醉记录、诊断和随访信息、医嘱处方、病理、病案等。） - 通过对数据的清洗、解析、离散、后结构化、重构及转换。根据单一病种标准数据模型的建立，构建独立的专病数据库，为专病的临床研究提供高质量的临床科研数据支撑 |
|  | 重症大数据检索平台 | 支持多维度的病例检索， - 可通过多维度指标，通过可视化的And Or的条件自由组合进行符合病例查询检索； - 可提供多集合组合队列检索（Venn图研究队列的检索），在科研研究中有些复杂的队列检索只有通过这种多集合的集合运算才能得到。 - 支持时序条件检索，比如术前三天内某化验指标平均值大于正常范围的患者队列，想这样的查询只有通过时序条件检索才能得到。 - 支持检索结果排序；支持检索出的病例资料浏览查看；支持检索结果数据导出 |
|  | 负压隔离病房会诊会议系统 | - 支持多人、多学科专家入会，实现会议、会诊功能； - 支持医联体内部、外部专家医生特邀入会机制； - 支持省市、县、乡、外部专家4级入会机制； - 支持上游医生端通过手机入会； - 支持同一会诊会议中，有一体化终端、PC、手机三种类型终端共同参会； - 支持终端在线、离线、忙线提醒； - 支持今日会诊提醒及会议记录查询； - 会诊过程中，具备允许/不允许新参会者加入二种模式； - 对重要会诊会议，支持密码入会形式； - 支持对会诊会议的录制/不允许录制两种模式； - 可实现一对一、一对多的视频实时直播培训； - 具备培训直播视频录制功能； - 具有培训视频点播功能，点播支持、PC端和手机端观看； - 支持通过手机、PC进行直播收看； - 系统发布直播二维码，用于手机扫码进入； - 直播过程中，手机、PC端可发布文字信息，该信息以弹幕形式显示在培训老师的终端屏幕上； - 在线人数可实时显示在培训师的终端屏幕上； |
|  | 负压隔离病房会诊会议配备视频云服务平台 | 视频均衡、转发、转码服务： - 平台的视讯服务基于服务器的分布式架构设计，支持不小于100个会议（400个终端入会）； - 具备多台分布式服务器的负载均衡能力，实现平台支撑1000个会议同时并发； - 平台支持ITU H.264 BP、H.264 HP、H.264 SVC、H.265视频编解码标准协议； - 支持遵循G.711、G.722、Opus、MP3音频编解码标准协议的音频流的转发服务； - 支持1080P 60/30fps、720P 60/30fps、4CIF 25/30fps、CIF 25/30fps等视频流的转发服务； - 平台音视频转发延迟不大于300ms，保证参会者无延时感知； - 支持同源视频流的多路实时转码，以满足不同带宽情况下的应用； - 支持自适应网络的匹配带宽视频选择转发，保证低带宽情况下也能实现流畅视频播放； - 支持将多路视频汇聚并自合成为一路视频并完成转发； - 支持一个会议室多达6路的混音服务； 直播服务： - 支持基于RTSP、HTTP、HLS协议的会议直播模式，供各类终端接入进行远程教育； - 支持不少于2000路并发点播观看或直播观看； - 支持点播过程中的多路高清视频流同步播出，以保证观会的完整性； - 支持用户在直播、点播时进行单屏、分屏、画中画切换等多种布局操作； - 支持Firefox、Chrome、Safari等多种浏览器播放，支持基于浏览器无插件直播； - 直播中支持文字交互，直播客户端可发送文字信息，实时以弹幕形式显示在直播画面中； - 具备监控视频接入能力，可通过级联方式把监控录像或实时监控录像接入到会议中来，使会议实时现场观看到监控采集的视频图像； |

3.1.2、硬件参数

移动护理车

| 车体系统 | 一体化设计 | 整车一体化设计，主机、电池等均集成在台面内部，不外挂，不外露; |
| --- | --- | --- |
|  | 工作台面 | 显示器支架后移，保证台面使用面积最大的同时方便清洁消毒。 |
|  | 工作台面升降 | 工作台面可高低升降，可靠耐用 |
|  | 围栏 | 工作台面配备一体化围栏，可防止桌面物品掉落 |
|  | 车体材质 | 车体表面抑菌处理，方便清洁 面板采用高光、高亮的ABS抑菌材料，耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒 |
|  | 线缆 | 整车线缆隐藏式设计，车体线缆无外露 |
|  | 抽屉 | 可加挂2-3层抽屉，柜体可直接快速安装于宽立柱上，柜体需与台面分离，抽屉可锁。 |
|  | 键盘托 | 内置医用有线键盘和鼠标。抽屉拉手隐形设计 |
|  | 可扩展台面 | 工作台面支持扩展，并方便使用 |
|  | 显示器固定支架 | 显示器支架允许单独升降、旋转、横竖屏转换， |
|  | 控制面板 | 控制面板上具备LED显示灯，可实时显示电池状态及电量； |
|  | 车体升降 | 工作台面可高低升降，可靠耐用 |
|  | 无线网络要求 | 在医院无线网络环境可无缝漫游；提供无线网络调优，可根据网络环境自动适配调校最佳信号和漫游设置；与第三方网络供应商匹配优化，最大限度提高无线网络性能 |
|  | 充电线 | 需配备2米以上，易于收藏的充电线 |
|  | 脚轮 | 4寸或5寸医疗级静音、防滑、防缠绕脚轮，其中两个戴刹车功能 |
| 主机系统 | 硬件配置 | CPU：Core i7-6500U或以上 内存：8GB DDR3 或以上 硬盘：256GB固态硬盘或以上 无线网卡：支持2.4G/5G双频Wifi网络，支持802.11 b/g/n/ac； 操作系统：Windows7/Windows10 |
|  | 接口 | USB：4个或以上；1个RJ45 |
|  | 显示模块 | 21.5“LED显示器或以上，分辨率≥1920*1080； |
| 电源系统 | 主电池 | 智能磷酸铁锂电池，充放电2000次以上，充电时间<4小时，连续工作时间≥8小时，具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能；具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能 |
|  | 安全认证 | 需提供第三方权威认证报告； |
| 配件 | 标准配件 | PVC台面垫*1 鼠标、键盘（有线） 4寸（5寸）医用静音轮*4，其中两个可以锁定 |

| 笔记本电脑 | Intel Core i5-10210u 1.6G 4C/8GB DDR4内存/128GSSD+1TB硬盘/无光驱/ 2G DDR5独立显卡/1920*1020高分屏/14寸/无线网卡/Win10 home 64bit/一年上门服务 |
| --- | --- |
| PDA | 处理器 八核A53 1.5 GHz CPU，T860 Mali GPU 安卓7.0系统,内存 RAM3G+ROM32G 显示屏 5.1寸，分辨率1920*1080,触摸屏 IPS屏，电容5点触控 摄像头 1300W，支持红外扫码 电池 3.8V，4500 mAh，支持NFC，可充电的锂离子智能电池,采用抑菌材料；耐受酒精等各种医院常用消毒剂，可使用紫外线消毒,可绑定医院WLAN指定AP，确保设备院内医疗使用,可通过扫描二维码，快捷配置动静态IP及WIFI网络 |
| 特护单打印机 | 最高分辨率4800*600dpi；黑白打印速度38ppm；处理器1200MHz 内存：256MB，支持有线网络打印；支持A3纸张及双面打印。 |
| 条码打印机 | 热转印或热敏打印方式 分辨率：203DPI（8点/毫米），内存(标配):256 MB 闪存、128 MB SDRAM,打印速度：6 英寸/152 毫米/秒，打印宽度:4.09 英寸/104 毫米 (203 dpi)，通讯接口：USB，标签类型：热敏不干胶/铜板不干胶/哑银纸等，尺寸：热转印： |

交接班大屏

参数

液晶屏尺寸 65英寸/超窄边外观/4k分辨率 3840*2160/10点红外触摸屏/安卓系统658方案，采用MSD658方案4核Quad core A53 CPU、主频1.5GHz，内存1G、板载8G存储，采用Android6.0操作系统+Win7系统，酷睿I5/8G/120G SSD/WIFI /内置电源/赠送壁挂 落地移动支架：H2 ，支持挂载65到75英寸触控一体机，可移动

服务器配置要求

| 服务器参数 | 标配CPU： 4 颗 CPU型号：英特尔至强金牌6330处理器（2.1GHz/22核/140W）;最大可支持4个处理器; 内存容量：1024GB DDR4 智能内存;最大支持48条内存插槽; 内存类型：Advanced ECC先进内存保护技术及联机备用模式； HPE Smart Array P408i-p SR /2GB FBWC阵列控制器;支持RAID 0/1/5; 主板集成： iLO5 远程管理芯片(独立管理端口); 7个PCIe 插槽; 8个SAS 2.5英寸小尺寸(Smart Drive)硬盘槽位;配置2 块 HP 480G 2.5" 热插拔SSD硬盘; 4个千兆网络端口;2块2端口万兆电口网卡; 2块 32Gb/s HBA卡; 电源：4个1600W热插拔高效铂金电源（2+2冗余）; 其它：热插拔冗余风扇 ； 配便捷滑动安装导轨; 4U机架式; 3年7x24原厂4小时上门现场服务 |
| --- | --- |

- 项目工期及实施要求

项目建设工期18个月

- 集成技术及实施服务要求

5.1设计原则

应遵循全面规划、统一设计、分步实施、兼顾现有系统的原则。设计应全面、周到，注意预留余量，以适应未来发展的需要，并充分响应以下要求。

1.先进性

采用当前国际先进成熟的主流技术，从而保证整个系统在技术上处于领先地位，系统在建成后一段时间内不会因技术落后而大规模调整，并能够通过升级保持系统的先进性，延长其生命周期，同时又要保证先进的技术是稳定的、成熟的，紧跟技术趋势，符合当今世界技术发展的方向。

2.可靠性

系统需具有较强的容错能力和良好的恢复能力，支持7*24小时不间断工作，并能在不影响系统运转的情况下做到模块在线测试、更新、加载，应采取成熟可靠的技术和体系结构，采用具有质量保证体系的产品。

3.实用性

符合国内外有关规范的要求，结合实际业务需求和现有业务系统的情况，投资和运行费用低，具备实用价值，易操作、易管理。

4.统一性

遵循统一性的原则，保证业务、功能、界面、内容的统一化和标准化，从而达到服务的规范化和管理的高效性。

5.灵活性

系统要能与以后业务的变动相适应。业务流程和信息分类应可自定义，当业务变动时，无需修改系统或只需极少修改即可。

6.开放性

系统架构、代码以及采用的第三方应用均应遵循开放性原则。支持多种数据库及平台，如MPP、传统关系数据库等，支持多厂商的硬件设备，且不依赖于某种设备；广泛的数据源支持，支持异构数据源系统的数据抽取、支持多种数据抽取接口。各种主流的关系型数据库(如Mysql、Oracle、MSSQL等)、文本文件、任意格式XML文件、MQ等；提供开发API，支持对第三软件或者产品的集成。建立统一开放的系统接口，使系统具备良好的兼容性、扩展性和可移植性。

7.规范性

严格遵循甲方提供的相关技术规范、业务规范、工作规范的要求，执行甲方既定工作流程，开发工作由甲方进行整体规划与统一安排。

8.安全保密性

乙方对甲方提出的设计方案有对第三方保密的义务，未经甲方许可乙方不得向第三方透露甲方技术细节，不得违反甲方信息系统安全规定和数据信息内容安全保密等相关规定。

5.2技术标准

系统实施所涉及的技术标准和规范，产品标准和规范，工程标准和规范，验收标准和规范等必须符合国际、国家和广东省有关条例及规范，包括但不限于：

- GB8566-88《计算机软件开发规范》

- GB8567-88《计算机软件产品开发文件编制指南》

- GB/T 12504《计算机软件质量保证计划规范》

- GB/T 11457《软件工程术语》

- GB/T 15538《软件工程标准分类法》

- GB/T 14079《软件维护指南》

- GB9385-88《计算机软件需求说明编制指南》

- GB 9386-88《计算机软件测试文件编制指南》

- GB/T 12505-90《计算机软件配置管理计划规范》

- GB/T 12394《计算机软件可靠性和可维护性管理》

- 《国家卫生信息化标准基础框架》

- 《中国卫生信息标准基础数据集》

- 《卫生信息数据规范指南》

- 《电子病历基本架构与数据标准》

- 《国际疾病分类ICD-9和ICD-10》

- 《临床术语标准——SNOMED CT》

- 《医疗卫生领域信息交换标准——HL7 V3》

代码体系的设计，如果有国家标准的就使用国家标准代码；没有国标代码的，遵循相关行业标准代码；没有行业标准代码的，遵循约定俗成的规定；没有约定俗成的规定代码，按照实际情况设计既能满足业务需求也可扩充的代码。系统的设计实现，则尽量采用灵活的代码设计方式，保证软件能够适应代码变更的需求。

5.3运行环境要求

1.服务器环境

系统服务器需支持虚拟化部署，支持以下任一常用操作系统，如：Windows Server、Cent OS、Linux等。数据库支持行业主流产品，如：MSSQL Server、Oracle、MySQL等。

2.客户端环境

可支持最低2核8G内存的客户端电脑访问，系统性能不受影响。

5.4实施人员要求

团队人员要求具备两年或两年以上的系统开发或维护工作经验，能较快处理系统在运行中的故障问题。乙方提供驻场运维人员素质达不到甲方工作要求时，应及时在1个月内安排更换。驻场服务人员服务时间：正常工作日早上8:00—下午18:00。

- 保修要求

1.项目验收通过后，承建商提供至少2年的免费升级维护服务。免费维护期内，承建商必须根据用户要求负责进行售后技术支持和服务，不再收取合同规定外任何额外费用。

2.项目承建商要长期建立完善的技术支持和售后服务管理体系和服务队伍，为配合用户使用提供全方位的技术支持工作，并对如何实施服务提出承诺。

3.对本需求文档中标明的内容，项目承建商需提供售后服务和系统维护服务，并且要保证质量、保证工期，承建商承诺提供后续业务系统的升级服务、数据共享、开放接口等内容。

4.承建商需派专人负责协调项目的整体进度，收集整理相关的业务需求，并严格按时间节点完成相关功能的开发。

5.对于紧急情况要求当日解决问题；非紧急情况需要当日给出解决方案，3-7天解决；主要功能的修改需要在2周内完成。

6.维护期间，要提供多方面维护内容：各个系统软件服务、应用软件服务和咨询服务、重要安全保障时期技术支持。