广州中医药大学第一附属医院X线计算机断层扫描仪（CT机）采购需求

- 技术参数要求

1.探测器排数：单源CT≥256排，或双源CT≥2×96排

2.有效转速≤0.25秒

3.高压发生器功率≥105kW

4.时间分辨率≤90ms

5.成像层厚≤0.5mm

6.球管热容量≥30MHU

7.球管最大输出电流≥1200mA

8.图像空间分辨率≥24Lp/cm

9.Z轴扫描速度≥45cm/s

10.具备不限心率/心律自由成像

11.One-beat自由呼吸冠脉成像

12.全身自由呼吸成像

13.一站式大范围血管成像

14.低剂量肺扫描

15.智能化脑卒中成像及处理功能

16.原厂图像后处理工作站

17.高级心血管后处理功能

18.高级肿瘤后处理功能

19.高级能谱成像功能

20.高级灌注成像功能

21.配套高压注射器

二、商务要求（费用均包含在本项目采购预算中，采购人不再额外支付）：

（一）质保要求

1.整机保修不少于三年(从验收合格签字之日起)，终身维护。在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于4次，并提供维修所需的配件及服务。

（二）设备包装、交货、安装要求

1.合同设备安装调试完成后10 个工作日内验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

2.验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短缺、次品、损坏或其它不符合本合同约定之情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

3.如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换货，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由中标人承担。

4. 中标人保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。否则，中标人须承担对第三方的知识产权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

（三）验收要求

1．合同设备安装调试完成后10 个工作日内验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

2.验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短缺、次品、损坏或其它不符合本合同约定之情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

3. 如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换货，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由中标人承担。

4.中标人保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。否则，中标人须承担对第三方的知识产权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。