委托第三方合作开展“地中海贫血基因三代测序检测”项目用户需求

- 项目概况

地中海贫血基因三代测序检测采用多重PCR扩增和SMRT单分子实时测序技术，读取目标基因（HBA1、HBA2、HBB）全长基因序列，精准检测地贫相关的变异位点，全面覆盖α、β地贫相关致病性SNV、Indel、插入缺失、重组等2000多种变异类型，助力α、β及α三联体复合β变异等三种类型的中重度地贫的精准防控，实现对地贫基因的全面、精准检测，提升检测技术及临床服务，为临床提供可靠的遗传咨询和诊疗依据。

- 第三方合作单位资质要求

  - 检测实验室具有《医疗机构执行许可证》。

  - 检测实验室具有生物安全二级实验室资质。

  - 检测实验室具有临床基因扩增检验实验室资质。

  - 检测实验室或所属集团公司旗下的其他相关实验室连续3年获得NCCL获得室间质评合格证书。

  - 所采用的检测试剂盒必须按分类要求已通过国家或省食品药品监督局的审批。

  - 配备完善的物流运输体系，符合临床标本运送的专业物流服务，运输必须符合生物安全要求，并确保标本运输与保存不影响检验质量，具备《道路运输经营许可证》。

- 项目技术参数

- 检测方法：多重PCR+SMRT单分子实时测序；

- 检测范围：4种同源重组型，33种缺失型α-地贫，703种非缺失型α-地贫，

- 29种缺失型β-地贫，1471种非缺失型β-地贫；

- 数据量：≥0.1G/样本；

- 样本类型：外周血；

- 报告周期：10个工作日。

四、服务期

2年。